天津市生态环境局

行政处罚决定书

津市环罚〔2026〕15号

当事人名称：天津江源环保科技有限公司

统一社会信用代码：91120112083021965N

住所：天津市津南区双桥河镇集贤路38号（天津丽兴渤宇金属制品有限公司院内）

法定代表人：李强

你单位环境违法一案，我局经调查，现已审查终结。

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

根据上级交办问题线索，我局于2025年12月2日对你单位进行了调查。你单位于2024年8月28日取得《危险废物经营许可证》（编号：TJHW006 津环许可危证〔2024〕020号），核准经营危险废物类别：HW34废酸（313-001-34仅限于普碳钢材酸洗废液）。

经查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位接收天津福意金属制品有限公司、天津桑威金属表面处理有限公司、天津市华铄金属表面处理有限公司、天津德威金属表面处理有限公司和天津市欧泽金属表面处理有限公司等企业加工基材为45号、65号、Q420B钢材以及FCD450型铸铁件产生的酸洗废液，依据《优质碳素结构钢》（GB/T699-2015）的规定，45号、65号钢材属于优质碳素钢，依据《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）的规定，Q420B钢材属于低合金高强度结构钢，以上材料均不属于普碳钢材，其加工过程中产生的酸洗废液超出了你单位经营危险废物类别。另经现场取样监测，《监测报告》（津环监（监）7-2512026号）显示，你单位的原料（酸洗废液）以及成品中均有重金属污染物检出，超过《水处理剂 聚氯化铁》（HG/T4672-2022）中规定的指标要求。你单位接收上述企业非普碳钢加工过程中产生的酸洗废液，并作为生产聚合氯化铁的原料进行生产的行为，属于未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动。经查，你单位未按照许可证经营危险废物类别要求接收上述5家企业废酸共计309.94吨。

以上事实，有《天津市生态环境局现场检查（勘察）笔录》《天津市生态环境局调查询问笔录》《危险废物经营许可证》（编号：TJHW006 津环许可危证〔2024〕020号）、《监测报告》（津环监（监）7-2512026号）、天津福意金属制品有限公司等企业提供的关于废酸情况说明及相关《危险废物转移联单》《优质碳素结构钢》（GB/T699-2015）、《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）、《水处理剂 聚氯化铁》（HG/T4672-2022）、现场拍摄的视频以及营业执照复印件、你单位《排污许可证》、环评及批复文件、你单位提供的《废酸入场检测记录表》《废酸分析检验单》等证据为凭。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第二款“禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。”的规定，依法应当予以处罚。

我局于2025年12月31日以《天津市生态环境局行政处罚听证告知书》（津市环听告〔2025〕10号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权利提出陈述、申辩意见及申请听证。我局于2026年1月4日向你单位送达上述文件，你单位于当日签收。

你单位于2026年1月6日向我局申请听证，我局于2026年2月3日组织召开听证会。听证过程中你单位提出陈述、申辩意见如下：

1.贵局监测中心认定我公司产品超标证据不足，不能据此认定我公司超出经营许可证的规定范围；

2.贵局认定我公司接收产废单位使用的20号、45号、65号、Q420B钢材以及FCD450、FCD550型铸铁件产生的酸洗废液，以上材料均不属于普碳钢材，而我公司认为以上材料都属于普碳钢材。我公司对产废单位进行了严格考核，酸洗废液均为普通钢材酸洗废液，我公司严格执行在许可证的限制性规定范围内开展生产经营活动。

3.我公司采用催化氧化技术将危险废物中高含量的二价铁离子氧化为三价铁离子制造出聚氯化铁水处理药剂，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求。尤其是我公司严格执行产品质量标准，多年来未发生过产品质量纠纷，我公司净水剂产品完全符合产品质量标准。

4.我公司建成投产以来，严格执行国家的各项法律法规，截至2025年11月从未受到过任何环保行政处罚，而面对当前严峻的经济形势，我公司也在苦苦支撑，为上游累计超过90多家产废客户提供了废酸处置途径，在促进地区经济发展的同时，也为22名员工及家庭提供生活保障。

综上，申请免除对我公司的行政处罚。

本次听证会意见：综合听证会成员意见，不采纳申请人提出的陈述申辩意见。该单位接收的45号、65号钢材属于优质碳素钢，Q420B钢材属于低合金高强度结构钢，FCD450型铸铁件，均不属于普碳钢材。该单位的危险废物经营范围为HW34废酸（313-001-34 仅限于普碳钢材酸洗废液），属于未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。该单位法定代表人为李强，为该单位的主要负责人。建议维持执法总队拟处罚意见，提交局负责人集体讨论决定。

以上事实，有我局《天津市生态环境局行政处罚听证告知书》（津市环听告〔2025〕10号）及其送达回证、你单位于2026年1月6日的听证申请、《天津市生态环境局行政处罚听证通知书》（津市环听通〔2026〕3号）及其送达回证、《天津市生态环境局听证笔录》（2026年2月3日）、《天津市生态环境局听证意见》（2026年2月6日）、《天津市生态环境局听证报告》（2026年2月6日）等证据为凭。

经我局法制审核，本案主要事实清楚，证据充分，程序合法，内容适当。经我局负责人集体讨论研究，同意法制审核意见，维持拟处罚意见。

二、责令改正和行政处罚的依据、种类

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十四条第二款“未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，限制生产、停产整治，处五十万元以上二百万元以下的罚款；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭，还可以由发证机关吊销许可证。”的规定，参照《天津市生态环境行政处罚裁量基准》（津环规范〔2023〕4号）附件序号21的规定，我局：

1.责令你单位立即改正违法行为；

2.责令你单位停产整治；

3.对你单位处罚款一百九十九万元。

三、责令改正和处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

你单位应于收到本处罚决定书之日起立即改正违法行为。你单位应按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。

（二）关于处罚决定的履行方式和期限

1.你单位应当于收到本处罚决定书之日起十五个工作日内将整改方案报我局备案并向社会公开。你单位完成整改任务后，应当在十五个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况，报我局备案，并提交监测报告以及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的对比情况等材料。停产整治决定自报我局备案之日起解除。我局将依法对你单位履行停产整治措施的情况实施检查，并依法作出处理或处罚。

2.依据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的相关规定，你单位接到本处罚决定书之日起十五日内应领取《非税收入统一缴款书（缴款通知书）》并缴至指定银行。你单位逾期不缴纳罚款的，我局可以依法每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如对本行政处罚决定不服，你单位可在收到本决定书之日起60日内向天津市人民政府申请行政复议（天津市司法局代收，咨询电话：23082169），也可在6个月内直接向天津铁路运输法院提起行政诉讼。你单位如申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。你单位如逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，我局将依法向天津市南开区人民法院申请强制执行。

2026年3月24日